Generalforsamling

Ålsø Vandværk

Den 27. april 2022

1. **Valg af dirigent.**

*Jack blev valgt og hun modtog valget.*

1. **Varsling af generalforsamling i avis.**

*Generalforsamlingen er varslet min. 2 uger før afholdelse i både avis og på facebook.*

1. **Formandens beretning.**

*I foråret 2021 blev der konstateret et større vandspild. Der blev igangsat et opsporingsarbejde af hvor vandspildet stammede fra. Det var et læk på Kirketoften der var skyld i vandspildet. Vandet rendte ”bare” i kloarken. I sommeren blev de eksisterende vandrør udskiftet med nogle nye og vandspildet stoppet.*

*Ved aflæsning af vandurene for 2021, blev der konstateret fejl på 4 vandure. Et er skiftet og de andre 3 er bestilt.*

*Analytech har været at tage en vandprøve af drikkevandet på Ellebjergvej 34. Alt ser fint ud.*

1. **Økonomi fra kasseren.**

*Revisor fremlagde regnskab 2021, som endte ud med et tilfredsstillende resultat. Derudover blev den daglige økonomi samt budget for 2023 gennemgået og godkendt.*

1. **Valg. På valg denne gang er følgende:**

**Morten Andersen**

**Frank Kim Jensen**

*Morten Andersen og Frank Kim Jensen blev genvalgt. Tillykke*

*Derudover blev der på generalforsamlingen valgt 2 suppleanter,*

1. *suppleant: Dan Jensen*
2. *suppleant: Magnus Bang*

*De modtog begge valget. Tillykke.*

1. **Valg af revisor**

*Svend Larsen modtog genvalg. Tillykke.*

1. **Indkomne forslag.**

*Der er ikke kommet noget til dette punkt.*

1. **Eventuelt.**

*Der blev spurgt ind til om vandværket havde overvejet at investerer i et blødgøringsanlæg ved pumpestationen således vandet ikke var så hårdt. Pris undersøges.*

*Der blev også spurgt om vandværket kunne aflæse vandure lidt oftere i stedet for kun en gang om året. Forslaget lød på 4 gange, hvert kvartal. Det skal dog siges i den sammenhæng, at det påhviler forbrugeren selv at holde øje med vandurene i løbet af året.*